# Биомед 1

Старое название: Биомед С1

Микроскоп Биомед 1

Современный школьный микроскоп. Классическая оптическая система. Винты грубой и тонкой настройки резкости. Аналог микроскопа Юннат-2П3, источник света - двустороннее зеркало для работы как при естественном, так и при искусственном освещении.

Цена: 3500 рублей.

Характеристики:
Методы исследования: Светлое поле
Увеличение, крат: 40х-640х
Насадка: Монокулярная насадка с выдвижным тубусом
Револьверная головка: 3-гнездная
Объективы: Ахроматы: 4х0,1; 10х0,25; 40х0,65
Широкопольные окуляры: 10х, 16х
Линейное поле зрения: 18 мм
Предметный столик: Прямоугольный неподвижный
Конденсор: - дисковая диафрагма, апертура: Ø=2; Ø=3, Ø=6, Ø=12, Ø=16
Источник света: Зеркало

Светофильтры: - доп. опция
Осветитель: - доп. опция
Габаритные размеры: 210х135х310 мм
Масса: 2,5 кг
Производство: Россия

Дополнительная возможность комплектации:

-осветитель ОИ32 – 650 руб.

-окуляры: 5х, 20х -