# Биомед-2У

Старое название:Биомед С2 вар. 4

Микроскоп Биомед-2 Микроскоп для учителя, встроенный осветитель 20W.

Возможность подключения цифровой насадки для записи изображений или видеоматериала на цифровые носители. Возможна демонстрация исследуемых материалов через проектор или  монитор.

Цена: 4 000 рублей.

характеристики
Методы исследования: Светлое поле
Увеличение, крат: 80х-800х
Насадка: Монокулярная
Револьверная головка: 3-гнездная
Объективы: Ахроматы: 4х0,1; 10х0,25; 40х0,65 
Широкопольные окуляр:20х
Линейное поле зрения: 18 мм
Предметный столик: прямоугольный
Конденсор: - дисковая диафрагма, апертура: Ø=3; Ø=4, Ø=5, Ø=6, Ø=8, Ø=10 
Светофильтры: - доп. опция
Осветитель: LCD встроенный в основание с питанием от батарей и выключателем
Габаритные размеры: 165х115х290 мм
Масса: 1,5 кг
Производство: Россия